Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu


OPIS  TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej

w Łąsku Wielkim

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem;

- wstępne uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja projektantów w terenie;

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- decyzja o warunkach zabudowy nr IPR-PR-7331/164/05 wydana przez Burmistrza Koronowa w dniu 14.02.2006;

2. Dane ogólne.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim. Inwestycja polega na dobudowaniu jednej sali lekcyjnej wraz z niezbędnym fragmentem komunikacji.

2.2. Lokalizacja.

Teren objęty opracowaniem położony jest w Łąsku Wielkim, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/2. Na działce znajduje się budynek dydaktyczny oraz budynki gospodarcze.

2.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowę budynku dydaktycznego.

3. Opis projektu zagospodarowania terenu.

3.1. Opis projektowanego budynku.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się budowę sali lekcyjnej oraz niezbędnej komunikacji.

Projektowana dobudowa ma wysokość jednej kondygnacji, w całości jest przeznaczona na cele dydaktyczne.

Ściany wewnętrzne budynku projektowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm, ściany zewnętrzne projektowane jako dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego oraz styropianu o grubości 24+12 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Strop gęstożebrowy Teriva-I.

Dach jednospadkowy, pokryty papą termozgrzewalną.

3.2. Ogrzewanie.

Ogrzewanie przewiduje się z istniejącej w budynku instalacji c.o..

Szczegóły zgodnie z projektem branżowym.
3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Zaopatrzenie w energię elektryczną przewiduje się z istniejącego budynku. Szczegóły zgodnie z projektem branżowym.

4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

- kategoria zagrożenia ludzi ZL I;

- dojazdy p.poż. bezpośrednio do budynku;

- projektowana dobudowa mieści się w tej samej strefie pożarowej, odległość do wyjścia około 20m;

- w projektowanej komunikacji, przy wejściu do sali lekcyjnej gaśnica GP2x;

Opracował:


